| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| от | 11.08.2017 | № | 210 |  |
| Об утверждении перспективного плана совершенствования и развития систем наружного противопожарного водоснабжения городского поселения Углич на 2017 – 2019 годы |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Решением муниципального совета городского поселения Углич от 15.03.2017 № 280 «Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению от 10.11.2014 о передаче осуществления полномочий по решению вопроса местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения», в целях усиления мер пожарной безопасности на территории городского поселения Углич, на основании Устава городского поселения Углич, Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перспективный план совершенствования и развития систем наружного противопожарного водоснабжения городского поселения Углич на 2017 - 2019 годы (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МУ Управление финансов Администрации городского поселения Углич (Шумакова С.А.) обеспечить финансирование Плана в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Угличская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Углич.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

городского поселения Углич	С.В. Ставицкая

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от 11.08.2017 № 210

Перспективный план

совершенствования и развития систем наружного

противопожарного водоснабжения

городского поселения Углич

на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (месяц, год) | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты (тыс. руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |
| 1 | Обустройство подъезда к пожарному водоёму и очистка пожарных водоёмов |
| 1.1 | ул. Озерная - ул. Кирова (левый берег): перенос подъезда для забора воды; очистка места забора воды | до конца 2017 года | Администрация городского поселения Углич | 270 |  |
| 1.2 | ул. Механизаторов, д.32 (левый берег): очистка от мусора водоема, вырубка кустов в месте забора воды | до конца 2017 года | Администрация городского поселения Углич | 20 |  |
| 1.3 | ул. 1-я линия Камышевского шоссе, д. 20 – 22: углубление водоема, гравийная подсыпка | до конца 2017 года | Администрация городского поселения Углич | 150 |  |
| 2 | Замена, ремонт и установка пожарных гидрантов |
| 2.1 | № 100 – ул. Земляной вал, 37 | до 01 сентября 2017 года | ООО «Водоканал-В» |  |  |
| 2.2 | № 101 – ул. Южная, 40 | до 01 сентября 2017 года | ООО «Водоканал-В» |  |  |
| 2.3 | № 109 – ул. Крупская, 43 – ул. Социализма,7 | до 01 сентября 2017 года | ООО «Водоканал-В» |  |  |
| 2.4 | № 111 – ул. Крупская, 33 | до 01 сентября 2017 года | ООО «Водоканал-В» |  |  |
| 2.5 | № 112 – ул. Крупская – ул. Ленинградская | до 01 сентября 2017 года | ООО «Водоканал-В» |  |  |
| 2.6 | № 116 – ул. Ленинградская, 16 | до 01 сентября 2017 года | ООО «Водоканал-В» |  |  |
| 2.7 | № 107 – ул. Некрасова,20 – ул. Социализма,13 | до 01 сентября 2017 года | ООО «Водоканал-В» |  |  |
| 2.8 | № 115 – ул. М. Набережная (подстанция) | до 01 сентября 2017 года | ООО «Водоканал-В» |  |  |
| 2.9 | № 113 – ул. Пушкина, 16 | до 01 сентября 2017 года | ООО «Водоканал-В» |  |  |
| 2.10 | № 114 – ул. Ленинградская, 20 | до 01 сентября 2017 года | ООО «Водоканал-В» |  |  |
| 3 | Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период |
| 3.1 | Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период: расчистка подъездных путей, обустройство прорубей | в течение зимнего периода | Администрация городского поселения Углич, ПЧ-25, ПСС-5 |  |  |
|  | 2018 год |
| 1 | Обустройство подъезда к пожарному водоёму и очистка пожарных водоёмов у |
| 1.1 | ул. Ак. Опарина – ул. Чернышевского, д. 22: прочистка дренажной трубы, углубление водоема | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич | 50 |  |
| 1.2 | ул. Лермонтова (подъезд со стороны ул. Ростовской)- проведение профилактических мероприятий (вырубка кустов) | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич | 10 |  |
| 1.3. | ул. 1-я Высоковольтная, д. 10: определить место для забора воды и обустроить его (углубить и сделать подсыпку гравием) | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич | 150 |  |
| 1.4. | ул. Бахарева, д. 68 – 72: ул. Бахарева, д. 68 – 72 | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич | 20 |  |
| 1.5. | ул. Комсомольская д. 16: гравийная подсыпка от дороги к пруду | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич | 40 |  |
| 1.6. | ул. Романенко, д.15: полная очистка, вырубка поросли. | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич | 200 |  |
| 2 | Замена, ремонт и установка пожарных гидрантов |
| 2.1 | Замена, ремонт и установка 6 пожарных гидрантов | до конца 2018 года | ООО «Водоканал-В» |  | Расчет прилагается |
| 3 | Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период |
| 3.1 | Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период: расчистка подъездных путей, обустройство прорубей | в течение зимнего периода | Администрация городского поселения Углич, ПЧ-25, ПСС-5 |  |  |
| 2019 год |
| 1 | Обустройство подъезда к пожарному водоёму |
| 1.1 | ул. Вокзальная, д. 26: гравийная подсыпка от дороги к пруду | до конца 2019 года | Администрация городского поселения Углич | 50 |  |
| 1.2 | Ул. Загородная, д.21-22 (рядом с гаражами): гравийная подсыпка от дороги к пруду | до конца 2019 года | Администрация городского поселения Углич | 50 |  |
| 1.3 | ул. Голубева, д.52: подъезды для забора с двух улиц: ул. Голубева и ул. Жолудева | до конца 2019 года | Администрация городского поселения Углич | 70 |  |
| 1.4 | м-н Мирный, д.14: гравийная подсыпка от дороги к пруду | до конца 2019 года | Администрация городского поселения Углич | 100 |  |
| 1.5. | ул. Кирова (СОШ № 6) (левый берег): подъезд и новое место забора воды | до конца 2019 года | Администрация городского поселения Углич | 1 500 |  |
| 2 | Замена, ремонт и установка пожарных гидрантов |
| 2.1 | Замена, ремонт и установка 4 пожарных гидрантов | до конца 2019 года | ООО «Водоканал-В» |  | Расчет прилагается |
| 3 | Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период |
| 3.1 | Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период: расчистка подъездных путей, обустройство прорубей | в течение зимнего периода | Администрация городского поселения Углич, ПЧ-25, ПСС-5 |  |  |